МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД

ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У ДОНБАСЬКОМУ РЕГІОНІ

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами 
споживання електричної і теплової енергії у Луганській області

Старобільське відділення

92701 м. Старобільськ, вул. Шевченка, 2 телефон (факс) (06461) 2-17-82, E-mail: starobel_otd@ukr.net, Web: https://den.energy.gov.ua

| __02.06.2017 №_26-31/4-109_ | Керівникам підприємств, установ та організацій – споживачам теплової та електричної енергії (лікувальні та навчальні заклади, а також у власності яких є ПС 35-110(150) Кв) |
| --- | --- |

Щодо підготовки енергетичних господарств

до роботи  та їх проходження опалювального

періоду 2017-2018 р.р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Для організації належної та своєчасної підготовки енергетичного господарства  підприємств, установ та організацій – споживачів теплової та електричної енергії до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, інспекція Держенергонагляду вважає за необхідне звернути Вашу увагу, що тільки своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота може гарантувати його стале функціонування в зимовий період.

Експлуатація енергетичних установок споживачів електричної та теплової енергії має бути організована у відповідності з вимогами чинних нормативних документів, при цьому роботи з підготовки енергетичних господарства до осінньо-зимового періоду мають особливу важливість. Тому інспекція Держенергонагляду рекомендує при підготовці відповідних заходів врахувати та забезпечити до початку осінньо-зимового періоду виконання таких основних робіт:

- ремонтів обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах;

- постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів;

- приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;

- укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу;

- підготовку машин та механізмів до робіт в умовах понижених температур;

- випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах;

- промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж, центральних теплових пунктів систем теплопостачання;

- розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також заходів з їх забезпечення;

- перевірку пристроїв релейного захисту та автоматики;

- перевірку технічного стану теплових пунктів, елеваторних вузлів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;

- теплоізоляції споруд, інженерних об'єктів та під'їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації, що повинно забезпечити належний тепловий опір огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон;

- перевірку захисту засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур;

- протиаварійних тренувань з відповідним персоналом;

- комплектації робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією;

- організацію введення в дію протиаварійних заходів у разі їх застосування в установленому порядку;

- у разі необхідності перегляд Актів аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання;

- переглянути та за необхідності внести зміни до Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією стосовно оперативного керування  ПС 35-110(150) кВ, у тому числі при включенні автономних електростанцій.

Впровадити наказом по підприємству (установі) «Інструкцію з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів», затверджену наказом Мінпаливенерго України від 04.08.2006 р. №270, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.08.2006 р. за N 993/12867.

На кожному підприємстві, установі та організації, виходячи з місцевих умов, повинні бути розроблені та введені в дію конкретні організаційні та технічні заходи (далі – Заходи), які в обов'язковому порядку повинні включати наведені вище роботи з конкретизацією обладнання, термінів виконання та осіб, відповідальних за їх виконання.

Нагадування:

Відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31.12.2008 р. за № 1310/16001, підприємства, установи та організації зобов’язані до 15.06.2017 р. надати в інспекцію Держенергонагляду у Луганській області заходи та копії розпорядчих документів, якими ці заходи вводяться в дію. За підсумками проведеної роботи на підприємстві, установі та організації створюється комісія за участю представника інспекції Держенергонагляду у Луганській області, яка складає акт готовності енергетичного господарства до опалювального періоду не пізніше 25.09.2017 р.

Окремо додаються основні умови, щодо підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період (додаток № 1).

З приводу питань, які виникають в процесі підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, Ви можете звертатись до Старобільського відділення інспекції Держенергонагляду у Луганській області за адресою: 92701 м. Старобільськ, вул. Шевченка,2  Е-mail: starobel_otd@ukr.net, тел./факс (06461) 2-17-82.

Начальник Старобільського відділення

інспекції Держенергонагляду

у Луганській області                    					             В.М. Бондар

Додаток № 1

Основні умови щодо підписання акту стану готовності

теплового господарства в опалювальний період.

(Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду,

затверджених Міністерством палива та енергетики України і Міністерством з питань

житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 (далі ППТГ до ОП)

та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених

Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71 (із змінами і доповненнями)

(далі ПТЕ ТУ і М)).

- Наказ або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду. В склад комісії включити представника інспекції Держенергонагляду.

- Розроблені заходи щодо підготовки теплового господарства суб’єкта до опалювального періоду.

- Наказ про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства суб’єкта, із зазначенням об’єктів за яки відповідає особа.

- Протоколи та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕ ТУ і М та ППТГ до ОП у відповідальних осіб.

- Акти проведення Держперевірки вимірювальним приладам (манометри, термометри, лічильники), яки встановлені на теплових системах суб’єктів господарювання.

- Акти гідравлічного випробування теплових мереж та систем опалення, гарячого водопостачання, із позначенням тиску при проведенні випробування.

- Звернення на ім’я начальника Старобільського відділення інспекції Держенергонагляду в Луганській області Бондаря В.М. за адресою: 92701 м. Старобільськ, вул. Шевченка,2  Е-mail: starobel_otd@ukr.net, тел./факс (06461) 2-17-82, щодо направлення інспектора Держенергонагляду для участі в комісії суб’єкта господарювання із підписання акту стану готовності до опалювального періоду 2017-2018 р. Вказати контактний телефон.

- Оформлення і підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період членами комісії суб’єкта та закріплення підпису печаткою на кожний об’єкт, відповідно до додатку № 1 ППТГ до ОП. (не менше 2-ох примирників).

- Оформлення і підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період членами комісії суб’єкта та закріплення підпису печаткою ціликом на суб’єкта господарювання, відповідно до додатка № 3 ППТГ до ОП. (не менше 2-ох примирників).

Із виникаючими питаннями звертатися до начальника Старобільського відділення Державної інспекції у Луганській області   Бондаря В.М. за адресою: 92701 м. Старобільськ, вул. Шевченка,2  Е-mail: starobel_otd@ukr.net, тел./факс (06461) 2-17-82. (запрошувати інспектора теплоенергетичного напрямку інспекції).